## Projekt 1
Projekt |  |  | Fält att fylla i
Nokalux referens |  |  | Dropdown-lista
Förutsättningar
Brinntid/dygn | 12 | Antal dygn/år | 253 |  | Pris / kWh | 300
Befintlig anläggning Lysrör
Armatur | Område / Rum | Antal ljuskällor | W/ljuskälla | Antal armaturer | Total effekt inkl reaktor |  | kWh
T8 Konv. 2x18W | Lager 1 | 2 | 18 | 1 | 57.96 |  | 175.9666 | 7254105 | Humid LED 2300 840
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | #N/A | 0
Antal Ljuskällor |  | 2 | Ljuskällans Livslängd h: | 12000
Kostnad Ljuskälla: |  | 50 |  | Summa effekt | 57.96 | Summa kWh | 175.9666
Kostnad Ljuskällebyte (arb. kostnad): |  | 100 |  |  |  | Summa Energikostnad kr | 527.8997
Antal ljuskällebyten / år: |  | 0.253
Årlig kostnad kr för ljuskällor: |  | 75.9
Ny anläggning LED
Armatur | Område / Rum | Antal ljuskällor | W/ljuskälla | Antal armaturer | Effekt inkl reaktor | Styrning/reducering | kWh
ID 40 7000 S 840 | Lager 1 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 136.62
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Antal Ljuskällor |  | 1 | Ljuskällans Livslängd h: | 100000
Kostnad Ljuskälla: |  | 0 |  | Summa effekt | 45 | Summa kWh | 136.62
Kostnad Ljuskällebyte (arb. kostnad): |  | 0 | Livslängd L80 |  |  | Summa Energikostnad kr | 409.86
Antal ljuskällebyten / år: |  | 0.03036 | 80% Ljus kvar efter 100 000h
Årlig kostnad kr för ljuskällor: |  | 0
Reducering av energiförbrukning vid styrning: Se Ljus & Rum kap.10 för schablonvärden.
Exempel kontor. Närvaro 0,8. Dagsljus 0,75. Närvaro+Dagsljus 0,6
Resultat och sammanställning
Befintlig anläggning |  |  |  | Ny anläggning
Kostnad inkl. ljuskällor | 175.9666 | KWh/år |  | Kostnad inkl. ljuskällor | 136.62 | KWh/år
| 603.7997 | Kr / år |  |  | 409.86 | Kr/år
Investering
Armaturer (inkl ljuskälla) |  | Kr
Installation |  | Kr
Övrigt |  | Kr
Totalt | 0 | Kr
Diagram som man bepsaringen där den korsar varandra
Besparing per år
| 39.3466 | Kwh
| 193.9397 | kr |  | Återbetalningstid
| 32.12% |  |  |  | 0 | År
Tabell drifttider | Källa Energimynd.
Lokaltyp | [tim/år]
Kontor | 2250
Skolor | 1800
Sporthallar | 2000
Hotell | 3000
Restaurang | 2500
Industri | 2500
Butik | 5000
Sjukhus | 3000
Note on B7: antal timmar armaturen är tänd
Note on H7: Pris / kwh skall vara i öre
Note on B10: Välj befitliga armaturer
Note on C10: Namn på rum eller område
Note on F10: skriv in totala antalet armaturer, för detta rum
Note on B29: Alla armaturer med TDC och sensorer är Effekten sänkt med 20% som reduceringsfaktor
Note on C29: Namn på rum eller område
Note on H29: Reducering av energiförbrukning vid styrning, default 1,0 . Exempel kontor. Närvaro 0,8. Dagsljus 0,75. Närvaro+Dagsljus 0,6

## Blad1 (hidden)
artnr | e-nr | benämning | effekt | ljuskällor | styrning
0 | 0 | Välj produkt |  |  |  | 1
151620 | 7534235 | Alien Maxi LED 1000 830 | 12 | 1 | 1 | 0.9 | Ja
151620-Nöd | 7534263 | Alien Maxi LED 1000 830 Nöd | 12 | 1 | 1 | 0.8 | Nej
151621 | 0 | Alien Maxi LED 1000 840 | 12 | 1 | 1 | 0.7
151622 | 7534236 | Alien Maxi LED 1000 830 Sensor | 12 | 1 | 1 | 0.6
151623 | 0 | Alien Maxi LED 1000 840 Sensor | 12 | 1 | 1 | 0.5
151624 | 7534237 | Alien Maxi LED 1000 830 Sensor Korridor | 12 | 1 | 1 | 0.4
151625 | 0 | Alien Maxi LED 1000 840 Sensor Korridor | 12 | 1 | 1 | 0.3
151626 | 7534261 | Alien Maxi LED 1000 830 Korridor | 12 | 1 | 1 | 0.2
151642 | 7501142 | Alien XL LED 2000 830 | 18 | 1 | 1 | 0.1
151643 | 7501815 | Alien XL LED 2000 840 | 18 | 1 | 1
151644 | 7501143 | Alien XL LED 2000 830 Sensor | 18 | 1 | 1
151645 | 7501816 | Alien XL LED 2000 840 Sensor | 18 | 1 | 1
151646 | 7501144 | Alien XL LED 2000 830 Eco | 18 | 1 | 1
151647 | 7501817 | Alien XL LED 2000 840 Eco | 18 | 1 | 1
151648 | 7501145 | Alien XL LED 2000 830 Sensor Eco | 18 | 1 | 1
151649 | – | Alien XL LED 2000 830 Dalisensor Eco | 18 | 1 | 1
151650 | 7501146 | Alien XL LED 2000 830 Nöd | 18 | 1 | 1
151651 | 7501819 | Alien XL LED 2000 840 Nöd | 18 | 1 | 1
151652 | 7501147 | Alien XL LED 2000 830 Nöd Sensor | 18 | 1 | 1
151653 | 7501820 | Alien XL LED 2000 840 Nöd Sensor | 18 | 1 | 1
151654 | 7501148 | Alien XL LED 2000 830 Nöd Sensor Eco | 18 | 1 | 1
151655 | 7501821 | Alien XL LED 2000 840 Nöd Sensor Eco | 18 | 1 | 1
151657 | 7501818 | Alien XL LED 2000 840 Sensor Eco | 18 | 1 | 1
151659 | – | Alien XL LED 2000 840 Dali sensor Eco | 18 | 1 | 1
151740 | 7508560 | Elara 400 OP | 16 | 1 | 1
151741 | 7508562 | Elara 400 MP | 16 | 1 | 1
151742 | 7508561 | Elara 400 OP | 16 | 1 | 1
151743 | 7508563 | Elara 400 MP | 16 | 1 | 1
151750 | 7508564 | Elara 400 OP TDC * | 16 | 1 | 1
151751 | 7508566 | Elara 400 MP TDC * | 16 | 1 | 1
151752 | 7508565 | Elara 400 OP TDC * | 16 | 1 | 1
151753 | 7508567 | Elara 400 MP TDC * | 16 | 1 | 1
151770 | 7508568 | Elara 600 OP | 32 | 1 | 1
151771 | 7508568 | Elara 600 MP | 32 | 1 | 1
151772 | 7508569 | Elara 600 OP | 32 | 1 | 1
151773 | 7508571 | Elara 600 MP | 32 | 1 | 1
151780 | 7508568 | Elara 600 OP TDC * | 32 | 1 | 1
151781 | 7508574 | Elara 600 MP TDC * | 32 | 1 | 1
151782 | 7508573 | Elara 600 OP TDC * | 32 | 1 | 1
151783 | 7508575 | Elara 600 MP TDC * | 32 | 1 | 1
152301 | 7013765 | IR 52 LED 11000 830 | 96 | 1 | 1
152303 | 7013766 | IR 52 LED 11000 840 | 96 | 1 | 1
152305 | 7013767 | IR 52 LED 22000 830 | 192 | 1 | 1
152307 | 7013768 | IR 52 LED 22000 840 | 192 | 1 | 1
152309 | 7013769 | IR 52 LED 11000 830 TDC * | 96 | 1 | 1
152311 | 7013770 | IR 52 LED 11000 840 TDC * | 96 | 1 | 1
152313 | 7013771 | IR 52 LED 22000 830 TDC * | 192 | 1 | 1
152315 | 7013772 | IR 52 LED 22000 840 TDC * | 192 | 1 | 1
153334 | 7013738 | IR 5 LED 1000 830 Brytare | 9 | 1 | 1
153338 | 7013739 | IR 5 LED 1000 840 Brytare | 9 | 1 | 1
153342 | 7013740 | IR 5 LED 1000 830 TD Brytare | 9 | 1 | 1
153346 | 7013741 | IR 5 LED 1000 840 TD Brytare | 9 | 1 | 1
153350 | 7013742 | IR 5 LED 2000 830 Brytare | 18 | 1 | 1
153354 | 7013743 | IR 5 LED 2000 840 Brytare | 18 | 1 | 1
153358 | 7013744 | IR 5 LED 2000 830 TD Brytare | 18 | 1 | 1
153359 | 0 | IR 5 LED 2000 840 TD Brytare | 18 | 1 | 1
153417 | 7013865 | IR 9 LED 1500 840 | 11 | 1 | 1
153419 | 7013864 | IR 9 LED 1500 830 | 11 | 1 | 1
153425 | 7016329 | IR 9 LED 1500 830 Sensor | 11 | 1 | 1
153434 | 7015451 | IR 5 LED 1000 830 | 9 | 1 | 1
153438 | 7015452 | IR 5 LED 1000 840 | 9 | 1 | 1
153442 | 7015453 | IR 5 LED 1000 830 TDC * | 9 | 1 | 1
153446 | 7015454 | IR 5 LED 1000 840 TDC * | 9 | 1 | 1
153450 | 7015455 | IR 5 LED 2000 830 | 18 | 1 | 1
153454 | 7015456 | IR 5 LED 2000 840 | 18 | 1 | 1
153458 | 7015457 | IR 5 LED 2000 830 TDC * | 18 | 1 | 1
153459 | 7015458 | IR 5 LED 2000 840 TDC * | 18 | 1 | 1
153460 | 7021126 | Faze 2000 830 Utan uttag | 17 | 1 | 1
153461 | 7021125 | Faze 2000 840 Utan uttag | 17 | 1 | 1
153462 | 7021126 | Faze 2000 830 TDC* Utan uttag | 17 | 1 | 1
153463 | 7021127 | Faze 2000 840 TDC* Utan uttag | 17 | 1 | 1
153464 | 7021128 | Faze 2000 830 Sensor Utan uttag | 17 | 1 | 1
153465 | 7021129 | Faze 2000 840 Sensor Utan uttag | 17 | 1 | 1
153466 | 7021130 | Faze 2000 830 TDC* Sensor Utan uttag | 17 | 1 | 1
153467 | 7021131 | Faze 2000 840 TDC* Sensor Utan uttag | 17 | 1 | 1
153480 | 7021132 | Faze 2000 830 Med uttag | 17 | 1 | 1
153481 | 7021133 | Faze 2000 840 Med uttag | 17 | 1 | 1
153482 | 7021134 | Faze 2000 830 TDC* Med uttag | 17 | 1 | 1
153483 | 7021135 | Faze 2000 840 TDC* Med uttag | 17 | 1 | 1
153484 | 7021136 | Faze 2000 830 Sensor Med uttag | 17 | 1 | 1
153485 | 7021137 | Faze 2000 840 Sensor Med uttag | 17 | 1 | 1
153486 | 7021138 | Faze 2000 830 TDC* Sensor Med uttag | 17 | 1 | 1
153487 | 7021139 | Faze 2000 840 TDC* Sensor Med uttag | 17 | 1 | 1
154510 | 7014955 | OfficeLED 4000 830 | 37 | 1 | 1
154511 | 7014956 | OfficeLED 4000 840 | 37 | 1 | 1
154520 | 7014957 | OfficeLED 4000 TDC * 830 | 37 | 1 | 1
154521 | 7014958 | OfficeLED 4000 TDC * 840 | 37 | 1 | 1
154530 | 7014959 | OfficeLED P 4000 830 | 37 | 1 | 1
154531 | 7014960 | OfficeLED P 4000 840 | 37 | 1 | 1
154540 | 7014961 | OfficeLED P 4000 TDC * 830 | 37 | 1 | 1
154541 | 7014962 | OfficeLED P 4000 TDC * 840 | 37 | 1 | 1
154550 | 7014963 | OfficeLED 6000 830 | 54 | 1 | 1
154551 | 7014964 | OfficeLED 6000 840 | 54 | 1 | 1
154560 | 7014965 | OfficeLED 6000 TDC * 830 | 54 | 1 | 1
154561 | 7014966 | OfficeLED 6000 TDC * 840 | 54 | 1 | 1
154570 | 7014967 | OfficeLED 6000 ST 830 | 54 | 1 | 1
154571 | 7014968 | OfficeLED 6000 ST 840 | 54 | 1 | 1
154580 | 7014969 | OfficeLED 6000 ST TDC * 830 | 54 | 1 | 1
154581 | 7014970 | OfficeLED 6000 ST TDC * 840 | 54 | 1 | 1
154591 | 7016697 | OfficeLED AS 3000 830 | 30 | 1 | 1
154592 | 7016698 | OfficeLED AS 3000 840 | 30 | 1 | 1
154593 | 7016699 | OfficeLED AS 3000 TDC * 830 | 30 | 1 | 1
154594 | 7016700 | OfficeLED AS 3000 TDC * 840 | 30 | 1 | 1
154595 | 7016703 | OfficeLED AS 3000 AirC * 830 | 30 | 1 | 1
154596 | 7016705 | OfficeLED AS 3000 AirC * 840 | 30 | 1 | 1
154610 | 7016750 | OfficeLED 5000 830 | 49 | 1 | 1
154611 | 7016751 | OfficeLED 5000 840 | 49 | 1 | 1
154620 | 7016752 | OfficeLED 5000 TDC 830 | 49 | 1 | 1
154621 | 7016753 | OfficeLED 5000 TDC 840 | 49 | 1 | 1
154630 | 7016756 | OfficeLED P 5000 830 | 49 | 1 | 1
154631 | 7016757 | OfficeLED P 5000 840 | 49 | 1 | 1
154640 | 7016758 | OfficeLED P 5000 TDC 830 | 49 | 1 | 1
154641 | 7016759 | OfficeLED P 5000 TDC 840 | 49 | 1 | 1
154650 | 7016762 | OfficeLED 7000 830 | 64 | 1 | 1
154651 | 7016763 | OfficeLED 7000 840 | 64 | 1 | 1
154660 | 7016764 | OfficeLED 7000 TDC 830 | 64 | 1 | 1
154661 | 7016765 | OfficeLED 7000 TDC 840 | 64 | 1 | 1
154670 | 7016768 | OfficeLED 7000 ST 830 | 64 | 1 | 1
154671 | 7016769 | OfficeLED 7000 ST 840 | 64 | 1 | 1
154680 | 7016770 | OfficeLED 7000 ST TDC 830 | 64 | 1 | 1
154681 | 7016771 | OfficeLED 7000 ST TDC 840 | 64 | 1 | 1
154710 | 7016298 | OfficeLED 4000 AirC * 830 | 37 | 1 | 1
154711 | 7016299 | OfficeLED 4000 AirC * 840 | 37 | 1 | 1
154730 | 7016300 | OfficeLED P 4000 AirC * 830 | 37 | 1 | 1
154731 | 7016301 | OfficeLED P 4000 AirC * 840 | 37 | 1 | 1
154750 | 7016302 | OfficeLED 6000 AirC * 830 | 54 | 1 | 1
154751 | 7016303 | OfficeLED 6000 AirC * 840 | 54 | 1 | 1
154760 | 7016754 | OfficeLED 5000 AirC * 830 | 49 | 1 | 1
154761 | 7016755 | OfficeLED 5000 AirC * 840 | 49 | 1 | 1
154762 | 7016760 | OfficeLED P 5000 AirC * 830 | 49 | 1 | 1
154763 | 7016761 | OfficeLED P 5000 AirC * 840 | 49 | 1 | 1
154764 | 7016766 | OfficeLED 7000 AirC * 830 | 64 | 1 | 1
154765 | 7016767 | OfficeLED 7000 AirC * 840 | 64 | 1 | 1
154766 | 7017861 | OfficeLED 4000 OP AirC * 830 | 37 | 1 | 1
154767 | 7017862 | OfficeLED 4000 OP AirC * 840 | 37 | 1 | 1
154768 | 7017867 | OfficeLED P 4000 OP AirC * 830 | 37 | 1 | 1
154769 | 7017868 | OfficeLED P 4000 OP AirC * 840 | 37 | 1 | 1
154770 | 7017873 | OfficeLED 6000 OP AirC * 830 | 54 | 1 | 1
154771 | 7017874 | OfficeLED 6000 OP AirC * 840 | 54 | 1 | 1
154772 | 7017950 | OfficeLED 4000 MP AirC * 830 | 37 | 1 | 1
154773 | 7017951 | OfficeLED 4000 MP AirC * 840 | 37 | 1 | 1
154774 | 7017956 | OfficeLED P 4000 MP AirC * 830 | 37 | 1 | 1
154775 | 7017957 | OfficeLED P 4000 MP AirC * 840 | 37 | 1 | 1
154776 | 7017962 | OfficeLED 6000 MP AirC * 830 | 54 | 1 | 1
154778 | 7017963 | OfficeLED 6000 MP AirC * 840 | 54 | 1 | 1
154808 | 7054077 | InLED 6.2 MP TDC * 830 | 19 | 1 | 1
154809 | 7054160 | InLED 6.2 MP TDC * 840 | 19 | 1 | 1
154814 | 7054163 | InLED 6.2 OP TDC * 830 | 19 | 1 | 1
154816 | 7054166 | InLED 6.2 OP TDC * 840 | 19 | 1 | 1
154830 | 7010884 | InLED 12.2 MP TDC * 830 | 36 | 1 | 1
154832 | 7054167 | InLED 12.2 MP TDC * 840 | 36 | 1 | 1
154834 | 7054168 | InLED 12.2 OP TDC * 830 | 36 | 1 | 1
154836 | 7054169 | InLED 12.2 OP TDC * 840 | 36 | 1 | 1
154841 | 7054170 | InLED 6.6 MP4 TDC * 830 | 34 | 1 | 1
154842 | 7019484 | InLED 6.6 MP4 TDC * 840 | 34 | 1 | 1
154845 | 7054171 | InLED 6.6 OP4 TDC * 830 | 34 | 1 | 1
154845-H | 0 | InLED 6.6 OP Hörn 830 TDC * | 34 | 1 | 1
154846 | 7054172 | InLED 6.6 OP4 TDC * 840 | 34 | 1 | 1
154846-H | 0 | InLED 6.6 OP Hörn 840 TDC * | 34 | 1 | 1
154847 | 7054173 | InLED 6.6 MPR TDC * 830 | 34 | 1 | 1
154848 | 7054174 | InLED 6.6 MPR TDC * 840 | 34 | 1 | 1
154850 | 7010851 | InLED 6.1 MP TDC * 830 | 10 | 1 | 1
154851 | 7054175 | InLED 6.6 OPR TDC * 830 | 34 | 1 | 1
154852 | 7054176 | InLED 6.6 OPR TDC * 840 | 34 | 1 | 1
154854 | 7010854 | InLED 6.1 OP TDC * 830 | 10 | 1 | 1
154856 | 7010858 | InLED 6.1 MP TDC * 840 | 10 | 1 | 1
154858 | 7010859 | InLED 6.1 OP TDC * 840 | 10 | 1 | 1
154860 | 7019621 | InLED AS 6.1 1500 TDC * 830 | 14 | 1 | 1
154861 | 7019622 | InLED AS 6.1 1500 TDC * 840 | 14 | 1 | 1
154864 | 7019619 | InLED AS 6.1 1500 830 | 14 | 1 | 1
154865 | 7019620 | InLED AS 6.1 1500 840 | 14 | 1 | 1
154866 | 7010893 | InLED 12.1 MP TDC * 830 | 20 | 1 | 1
154868 | 7010894 | InLED 12.1 OP TDC * 830 | 20 | 1 | 1
154870 | 7010897 | InLED 12.1 MP TDC * 840 | 20 | 1 | 1
154872 | 7010898 | InLED 12.1 OP TDC * 840 | 20 | 1 | 1
154908 | 7010844 | InLED 6.2 MP 830 | 19 | 1 | 1
154909 | 7010846 | InLED 6.2 MP 840 | 19 | 1 | 1
154914 | 7010845 | InLED 6.2 OP 830 | 19 | 1 | 1
154916 | 7010847 | InLED 6.2 OP 840 | 19 | 1 | 1
154930 | 7010869 | InLED 12.2 MP 830 | 36 | 1 | 1
154932 | 7010886 | InLED 12.2 MP 840 | 36 | 1 | 1
154933 | 7016931 | InLED 12.2 8000 OP 830 | 60 | 1 | 1
154933-TD | 7016933 | InLED 12.2 8000 OP TDC * 830 | 60 | 1 | 1
154934 | 7010883 | InLED 12.2 OP 830 | 36 | 1 | 1
154936 | 7010887 | InLED 12.2 OP 840 | 36 | 1 | 1
154939 | 7016932 | InLED 12.2 8000 OP 840 | 60 | 1 | 1
154939-TD | 7016934 | InLED 12.2 8000 OP TDC * 840 | 60 | 1 | 1
154941 | 7010829 | InLED 6.6 MP4 830 | 34 | 1 | 1
154942 | 7010835 | InLED 6.6 MP4 840 | 34 | 1 | 1
154945 | 7010833 | InLED 6.6 OP4 830 | 34 | 1 | 1
154945-H | 0 | InLED 6.6 OP Hörn 830 | 34 | 1 | 1
154946 | 7010842 | InLED 6.6 OP4 840 | 34 | 1 | 1
154946-H | 0 | InLED 6.6 OP Hörn 840 | 34 | 1 | 1
154947 | 7010832 | InLED 6.6 MPR 830 | 34 | 1 | 1
154948 | 7010841 | InLED 6.6 MPR 840 | 34 | 1 | 1
154950 | 7010848 | InLED 6.1 MP 830 | 10 | 1 | 1
154951 | 7010834 | InLED 6.6 OPR 830 | 34 | 1 | 1
154952 | 7010843 | InLED 6.6 OPR 840 | 34 | 1 | 1
154953 | 7015420 | InLED 6.6 8000 OP4 830 | 59 | 1 | 1
154954 | 7010849 | InLED 6.1 OP 830 | 10 | 1 | 1
154956 | 7010855 | InLED 6.1 MP 840 | 10 | 1 | 1
154958 | 7010857 | InLED 6.1 OP 840 | 10 | 1 | 1
154966 | 7010891 | InLED 12.1 MP 830 | 20 | 1 | 1
154968 | 7010892 | InLED 12.1 OP 830 | 20 | 1 | 1
154970 | 7010895 | InLED 12.1 MP 840 | 20 | 1 | 1
154972 | 7010896 | InLED 12.1 OP 840 | 20 | 1 | 1
154974 | 7015429 | InLED 6.6 8000 OP4 TDC * 840 | 59 | 1 | 1
154976 | 7015423 | InLED 6.6 8000 OP4 840 | 59 | 1 | 1
154978 | 7015428 | InLED 6.6 8000 OP4 TDC * 830 | 59 | 1 | 1
154985 | 7016845 | InLED 6.6 OP4 AirC * 830 | 34 | 1 | 1
154986 | 7016846 | InLED 6.6 OP4 AirC * 840 | 34 | 1 | 1
154987 | 7016847 | InLED 6.6 MP4 AirC * 830 | 34 | 1 | 1
154988 | 7016848 | InLED 6.6 MP4 AirC * 840 | 34 | 1 | 1
154990 | 7018058 | InLED 6.6 OPR AirC * 830 | 34 | 1 | 1
154991 | 7018059 | InLED 6.6 OPR AirC * 840 | 34 | 1 | 1
154992 | 7018060 | InLED 6.6 MPR AirC * 830 | 34 | 1 | 1
154993 | 7018061 | InLED 6.6 MPR AirC * 840 | 34 | 1 | 1
155000 | 7016266 | InLED AS 12.1 3000 830 | 30 | 1 | 1
155004 | 7016267 | InLED AS 12.1 3000 840 | 30 | 1 | 1
155008 | 7016268 | InLED AS 12.1 3000 TDC * 830 | 30 | 1 | 1
155012 | 7016269 | InLED AS 12.1 3000 TDC * 840 | 30 | 1 | 1
155050 | 7019046 | InLED 18.1 MP 830 | 30 | 1 | 1
155052 | 7019047 | InLED 18.1 MP 840 | 30 | 1 | 1
155060 | 7019053 | InLED 18.1 MP TDC * 830 | 30 | 1 | 1
155062 | 7019058 | InLED 18.1 MP TDC * 840 | 30 | 1 | 1
155070 | 7019059 | InLED 24.1 MP 830 | 40 | 1 | 1
155072 | 7019060 | InLED 24.1 MP 840 | 40 | 1 | 1
155080 | 7019073 | InLED 24.1 MP TDC * 830 | 40 | 1 | 1
155082 | 7019074 | InLED 24.1 MP TDC * 840 | 40 | 1 | 1
155410 | 7017857 | OfficeLED 4000 OP 830 | 37 | 1 | 1
155411 | 7017858 | OfficeLED 4000 OP 840 | 37 | 1 | 1
155420 | 7017859 | OfficeLED 4000 OP TDC * 830 | 37 | 1 | 1
155421 | 7017860 | OfficeLED 4000 OP TDC * 840 | 37 | 1 | 1
155430 | 7017863 | OfficeLED P 4000 OP 830 | 37 | 1 | 1
155431 | 7017864 | OfficeLED P 4000 OP 840 | 37 | 1 | 1
155440 | 7017865 | OfficeLED P 4000 OP TDC * 830 | 37 | 1 | 1
155441 | 7017866 | OfficeLED P 4000 OP TDC * 840 | 37 | 1 | 1
155450 | 7017869 | OfficeLED 6000 OP 830 | 54 | 1 | 1
155451 | 7017870 | OfficeLED 6000 OP 840 | 54 | 1 | 1
155460 | 7017871 | OfficeLED 6000 OP TDC * 830 | 54 | 1 | 1
155461 | 7017872 | OfficeLED 6000 OP TDC * 840 | 54 | 1 | 1
155470 | 7017875 | OfficeLED 6000 OP ST 830 | 54 | 1 | 1
155471 | 7017876 | OfficeLED 6000 OP ST 840 | 54 | 1 | 1
155480 | 7017877 | OfficeLED 6000 OP ST TDC * 830 | 54 | 1 | 1
155481 | 7017878 | OfficeLED 6000 OP ST TDC * 840 | 54 | 1 | 1
155510 | 7017946 | OfficeLED 4000 MP 830 | 37 | 1 | 1
155511 | 7017947 | OfficeLED 4000 MP 840 | 37 | 1 | 1
155520 | 7017948 | OfficeLED 4000 MP TDC * 830 | 37 | 1 | 1
155521 | 7017949 | OfficeLED 4000 MP TDC * 840 | 37 | 1 | 1
155530 | 7017952 | OfficeLED P 4000 MP 830 | 37 | 1 | 1
155531 | 7017953 | OfficeLED P 4000 MP 840 | 37 | 1 | 1
155540 | 7017954 | OfficeLED P 4000 MP TDC * 830 | 37 | 1 | 1
155541 | 7017955 | OfficeLED P 4000 MP TDC * 840 | 37 | 1 | 1
155550 | 7017958 | OfficeLED 6000 MP 830 | 54 | 1 | 1
155551 | 7017959 | OfficeLED 6000 MP 840 | 54 | 1 | 1
155560 | 7017960 | OfficeLED 6000 MP TDC * 830 | 54 | 1 | 1
155561 | 7017961 | OfficeLED 6000 MP TDC * 840 | 54 | 1 | 1
155570 | 7017964 | OfficeLED 6000 MP ST 830 | 54 | 1 | 1
155571 | 7017965 | OfficeLED 6000 MP ST 840 | 54 | 1 | 1
155580 | 7017966 | OfficeLED 6000 MP ST TDC * 830 | 54 | 1 | 1
155581 | 7017967 | OfficeLED 6000 MP ST TDC * 840 | 54 | 1 | 1
156101 | 7011548 | IR 95 LED 3000 830 | 27 | 1 | 1
156103 | 7011549 | IR 95 LED 3000 840 | 27 | 1 | 1
156105 | 7011550 | IR 95 LED 3000 830 TDC * | 27 | 1 | 1
156107 | 7011554 | IR 95 LED 3000 840 TDC * | 27 | 1 | 1
156111 | 7011878 | IR 95 LED 1500 830 | 16 | 1 | 1
156113 | 7011879 | IR 95 LED 1500 830 TDC * | 16 | 1 | 1
156121 | 7013748 | IR 95 LED 1500 840 | 16 | 1 | 1
156123 | 7013749 | IR 95 LED 1500 840 TDC * | 16 | 1 | 1
156301 | 7013787 | InVoid 1500 830 | 15 | 1 | 1
156302 | 7013788 | InVoid 1500 840 | 15 | 1 | 1
156303 | 7013789 | InVoid 1500 830 TDC * | 15 | 1 | 1
156304 | 7013790 | InVoid 1500 840 TDC * | 15 | 1 | 1
156305 | 7013791 | InVoid 3000 830 | 27 | 1 | 1
156306 | 7013792 | InVoid 3000 840 | 27 | 1 | 1
156307 | 7013793 | InVoid 3000 830 TDC * | 27 | 1 | 1
156308 | 7013794 | InVoid 3000 840 TDC * | 27 | 1 | 1
156309 | 7015170 | InVoid Hörn 1100 830 | 13 | 1 | 1
156310 | 7015171 | InVoid Hörn 1100 840 | 13 | 1 | 1
156311 | 7015172 | InVoid Hörn 1100 830 TDC * | 13 | 1 | 1
156312 | 7015173 | InVoid Hörn 1100 840 TDC * | 13 | 1 | 1
156313 | 7017853 | InVoid 1500 830 AirC * | 15 | 1 | 1
156314 | 7017854 | InVoid 1500 840 AirC * | 15 | 1 | 1
156315 | 7017855 | InVoid 3000 830 AirC * | 27 | 1 | 1
156316 | 7017856 | InVoid 3000 840 AirC * | 27 | 1 | 1
156542 | 7501135 | Saturn LED 2000 830 | 18 | 1 | 1
156544 | 7501136 | Saturn LED 2000 830 Sensor | 18 | 1 | 1
156546 | 7501137 | Saturn LED 2000 830 Eco | 18 | 1 | 1
156548 | 7501138 | Saturn LED 2000 830 Sensor Eco | 18 | 1 | 1
156550 | 7501139 | Saturn LED 2000 830 Nöd | 18 | 1 | 1
156552 | 7501140 | Saturn LED 2000 830 Nöd Sensor | 18 | 1 | 1
156554 | 7501141 | Saturn LED 2000 830 Nöd Sensor Eco | 18 | 1 | 1
157101 | 7011557 | FlatLED 12.2 830 | 50 | 1 | 1
157103 | 7011657 | FlatLED 12.2 840 | 50 | 1 | 1
157105 | 7011558 | FlatLED 12.2 830 TD * | 50 | 1 | 1
157107 | 7011658 | FlatLED 12.2 840 TD * | 50 | 1 | 1
157109 | 7011563 | FlatLED 12.2 830 Actilume * | 50 | 1 | 1
157111 | 7011667 | FlatLED 12.2 840 Actilume * | 50 | 1 | 1
157113 | 7011559 | FlatLED 12.2 830 Sensor | 50 | 1 | 1
157115 | 7011660 | FlatLED 12.2 840 Sensor | 50 | 1 | 1
157117 | 7011560 | FlatLED 12.2 830 Sensor TD * | 50 | 1 | 1
157119 | 7011666 | FlatLED 12.2 840 Sensor TD * | 50 | 1 | 1
157121 | 7018042 | FlatLED 12.2 830 AirC * | 50 | 1 | 1
157123 | 7018043 | FlatLED 12.2 840 AirC * | 50 | 1 | 1
157301 | 7011374 | Void 4000 OP 830 | 39 | 1 | 1
157303 | 7011403 | Void 4000 OP 840 | 39 | 1 | 1
157305 | 7011443 | Void 5000 OP 830 | 47 | 1 | 1
157307 | 7011498 | Void 5000 OP 840 | 47 | 1 | 1
157317 | 7011526 | Void 4000 OP ST 830 | 39 | 1 | 1
157319 | 7011527 | Void 4000 OP ST 840 | 39 | 1 | 1
157321 | 7011528 | Void 5000 OP ST 830 | 47 | 1 | 1
157323 | 7011529 | Void 5000 OP ST 840 | 47 | 1 | 1
157325 | 7011533 | Void 4000 OP TD * 830 | 39 | 1 | 1
157327 | 7011534 | Void 4000 OP TD * 840 | 39 | 1 | 1
157329 | 7011535 | Void 5000 OP TD * 830 | 47 | 1 | 1
157331 | 7011536 | Void 5000 OP TD * 840 | 47 | 1 | 1
157333 | 7011537 | Void 4000 OP ActiLume * 830 | 39 | 1 | 1
157335 | 7011538 | Void 4000 OP ActiLume * 840 | 39 | 1 | 1
157337 | 7011539 | Void 5000 OP ActiLume * 830 | 47 | 1 | 1
157339 | 7011543 | Void 5000 OP ActiLume * 840 | 47 | 1 | 1
157340 | 7016058 | Void Optic 5000 830 | 45 | 1 | 1
157342 | 7016059 | Void Optic 5000 840 | 45 | 1 | 1
157344 | 7016060 | Void Optic 6000 830 | 56 | 1 | 1
157346 | 7016063 | Void Optic 6000 840 | 56 | 1 | 1
157349 | 7016064 | Void Optic 5000 ST 830 | 45 | 1 | 1
157351 | 7016065 | Void Optic 5000 ST 840 | 45 | 1 | 1
157353 | 7016066 | Void Optic 6000 ST 830 | 56 | 1 | 1
157355 | 7016067 | Void Optic 6000 ST 840 | 56 | 1 | 1
157357 | 7016068 | Void Optic 5000 TD * 830 | 45 | 1 | 1
157359 | 7016069 | Void Optic 5000 TD * 840 | 45 | 1 | 1
157361 | 7016070 | Void Optic 6000 TD * 830 | 56 | 1 | 1
157363 | 7016071 | Void Optic 6000 TD * 840 | 56 | 1 | 1
157365 | 7016072 | Void Optic 5000 AirC * 830 | 45 | 1 | 1
157367 | 7016073 | Void Optic 5000 AirC * 840 | 45 | 1 | 1
157369 | 7016074 | Void Optic 6000 AirC * 830 | 56 | 1 | 1
157371 | 7016075 | Void Optic 6000 AirC * 840 | 56 | 1 | 1
159191 | 7017491 | Storeliner II 8000 830 18.1 | 74 | 1 | 1
159193 | 7017492 | Storeliner II 8000 840 18.1 | 74 | 1 | 1
159195 | 7017493 | Storeliner II 8000 830 18.1 TDC * | 74 | 1 | 1
159197 | 7017494 | Storeliner II 8000 840 18.1 TDC * | 74 | 1 | 1
159300 | 7027348 | Storeliner III 9000 830 | 65 | 1 | 1
159301 | 7027349 | Storeliner III 9000 840 | 65 | 1 | 1
159302 | 7027357 | Storeliner III 9000 830 TDC | 65 | 1 | 1
159303 | 7027358 | Storeliner III 9000 840 TDC | 65 | 1 | 1
159210 | 7011828 | ClassLED 2000 830 | 20 | 1 | 1
159211 | 7013773 | ClassLED 2000 830 | 20 | 1 | 1
159212 | 7011829 | ClassLED 2000 TDC * 830 | 20 | 1 | 1
159213 | 7013751 | ClassLED 5000 840 | 40 | 1 | 1
159214 | 7010825 | ClassLED 5000 830 | 40 | 1 | 1
159214-U | 7010826 | ClassLED 5000 830 | 40 | 1 | 1
159215 | 7010827 | ClassLED 5000 TDC * 830 | 40 | 1 | 1
159215-U | 7010828 | ClassLED 5000 TDC * 830 | 40 | 1 | 1
159216 | 7013774 | ClassLED 5000 830 | 40 | 1 | 1
159217-U | 7013763 | ClassLED 5000 TDC * 840 | 40 | 1 | 1
159218 | 7013775 | ClassLED 5000 TDC * 830 | 40 | 1 | 1
159219 | 7013776 | ClassLED 5000 840 | 40 | 1 | 1
159221 | 7013752 | ClassLED 5000 TDC * 840 | 40 | 1 | 1
159223 | 7013777 | ClassLED 2000 TDC * 830 | 20 | 1 | 1
159224 | 7013753 | ClassLED 2000 840 | 20 | 1 | 1
159225 | 7013754 | ClassLED 2000 TDC * 840 | 20 | 1 | 1
159227 | 7013778 | ClassLED 2000 840 | 20 | 1 | 1
159228 | 7013779 | ClassLED 2000 TDC * 840 | 20 | 1 | 1
159229 | 7013780 | ClassLED 5000 TDC * 840 | 40 | 1 | 1
159230-U | 7013764 | ClassLED 5000 840 | 40 | 1 | 1
159247 | 7013755 | ClassLED AS 3000 830 | 36 | 1 | 1
159248 | 7013756 | ClassLED AS 3000 840 | 36 | 1 | 1
159249 | 7013757 | ClassLED AS 3000 830 TDC * | 36 | 1 | 1
159250 | 7013758 | ClassLED AS 3000 840 TDC * | 36 | 1 | 1
159260 | 7013759 | ClassLED 6000 830 | 50 | 1 | 1
159260-U | 7013761 | ClassLED 6000 830 | 50 | 1 | 1
159262 | 7013760 | ClassLED 6000 840 | 50 | 1 | 1
159262-U | 7013762 | ClassLED 6000 840 | 50 | 1 | 1
159264 | 7013781 | ClassLED 6000 TDC * 830 | 50 | 1 | 1
159264-U | 7013734 | ClassLED 6000 TDC * 830 | 50 | 1 | 1
159266 | 7013782 | ClassLED 6000 TDC * 840 | 50 | 1 | 1
159266-U | 7013735 | ClassLED 6000 TDC * 840 | 50 | 1 | 1
159268 | 7013783 | ClassLED 6000 830 | 50 | 1 | 1
159270 | 7013784 | ClassLED 6000 840 | 50 | 1 | 1
159272 | 7013785 | ClassLED 6000 TDC * 830 | 50 | 1 | 1
159274 | 7013786 | ClassLED 6000 TDC * 840 | 50 | 1 | 1
170101 | 7013795 | CentiLED 6.6 830 OP | 27 | 1 | 1
170105 | 7013796 | CentiLED 6.6 840 OP | 27 | 1 | 1
170111 | 7013797 | CentiLED 6.6 830 OP TDC * | 27 | 1 | 1
170115 | 7013798 | CentiLED 6.6 840 OP TDC * | 27 | 1 | 1
170121 | 7018767 | CentiLED 6.6 4000 830 OP | 34 | 1 | 1
170125 | 7018768 | CentiLED 6.6 4000 840 OP | 34 | 1 | 1
170131 | 7018769 | CentiLED 6.6 4000 830 OP TDC * | 34 | 1 | 1
170135 | 7018771 | CentiLED 6.6 4000 840 OP TDC * | 34 | 1 | 1
170161 | 7019623 | CentiLED 6.6 4000 830 MP | 33 | 1 | 1
170165 | 7019624 | CentiLED 6.6 4000 840 MP | 33 | 1 | 1
170171 | 7019653 | CentiLED 6.6 4000 830 MP TDC * | 33 | 1 | 1
170175 | 7019654 | CentiLED 6.6 4000 840 MP TDC * | 33 | 1 | 1
170201 | 7213293 | Basic 23 LED 7000 M 830 | 55 | 1 | 1
170202 | 7213294 | Basic 23 LED 7000 M 840 | 55 | 1 | 1
170203 | 7213295 | Basic 23 LED 9000 M 830 | 74 | 1 | 1
170204 | 7213296 | Basic 23 LED 9000 M 840 | 74 | 1 | 1
170205 | 7213297 | Basic 23 LED 7000 M 830 TDC * | 55 | 1 | 1
170206 | 7213298 | Basic 23 LED 7000 M 840 TDC * | 55 | 1 | 1
170207 | 7213299 | Basic 23 LED 9000 M 830 TDC * | 74 | 1 | 1
170208 | 7213306 | Basic 23 LED 9000 M 840 TDC * | 74 | 1 | 1
170209 | 7215244 | Basic 23 LED 12000 M 830 | 89 | 1 | 1
170210 | 7215245 | Basic 23 LED 12000 M 840 | 89 | 1 | 1
170211 | 7215246 | Basic 23 LED 12000 M 830 TDC * | 89 | 1 | 1
170212 | 7215247 | Basic 23 LED 12000 M 840 TDC * | 89 | 1 | 1
180002 | 7018839 | MY 5000 830 MP TDC | 40 | 1 | 1
180006 | 7018841 | MY 5000 840 MP TDC | 40 | 1 | 1
180012 | 7018843 | MY 4200 830 MP TDC | 35 | 1 | 1
180016 | 7018846 | MY 4200 840 MP TDC | 35 | 1 | 1
180022 | 7019876 | MY Start 3000 830 MP TDC | 27 | 1 | 1
180026 | 7019878 | MY Start 3000 840 MP TDC | 27 | 1 | 1
180032 | 7019879 | MY Ramp 3000 830 MP TDC | 27 | 1 | 1
180036 | 7019882 | MY Ramp 3000 840 MP TDC | 27 | 1 | 1
180042 | 7019883 | MY Stopp 3000 830 MP TDC | 27 | 1 | 1
180046 | 7019884 | MY Stopp 3000 840 MP TDC | 27 | 1 | 1
180052 | 7018849 | MY 5000 830 MP TDC S | 40 | 1 | 1
180056 | 7018852 | MY 5000 840 MP TDC S | 40 | 1 | 1
180062 | 7018883 | MY 4200 830 MP TDC S | 35 | 1 | 1
180066 | 7018884 | MY 4200 840 MP TDC S | 35 | 1 | 1
180303 | 7019315 | InMY 1000 OP TDC 830 | 9 | 1 | 1
180307 | 7019344 | InMY 1000 MP TDC 830 | 9 | 1 | 1
180311 | 7019345 | InMY 1000 OP TDC 840 | 9 | 1 | 1
180315 | 7019346 | InMY 1000 MP TDC 840 | 9 | 1 | 1
180323 | 7019348 | InMY 2000 OP TDC 830 | 19 | 1 | 1
180327 | 7019349 | InMY 2000 MP TDC 830 | 19 | 1 | 1
180331 | 7019350 | InMY 2000 OP TDC 840 | 19 | 1 | 1
180335 | 7019351 | InMY 2000 MP TDC 840 | 19 | 1 | 1
180363 | 7019353 | InMY 4000 OP TDC 830 | 38 | 1 | 1
180367 | 7019354 | InMY 4000 MP TDC 830 | 38 | 1 | 1
180371 | 7019355 | InMY 4000 OP TDC 840 | 38 | 1 | 1
180375 | 7019356 | InMY 4000 MP TDC 840 | 38 | 1 | 1
180383 | 7019358 | InMY 1500 OP TDC 830 | 14 | 1 | 1
180387 | 7019359 | InMY 1500 MP TDC 830 | 14 | 1 | 1
180391 | 7019360 | InMY 1500 OP TDC 840 | 14 | 1 | 1
180395 | 7019361 | InMY 1500 MP TDC 840 | 14 | 1 | 1
262401 | 7400597 | Rigel 1100 830 24° | 12 | 1 | 1
262403 | 7400598 | Rigel 1100 840 24° | 12 | 1 | 1
262405 | 7400599 | Rigel 2000 830 24° | 22 | 1 | 1
262407 | 7400600 | Rigel 2000 840 24° | 22 | 1 | 1
262503 | 7437255 | Vega 3000 830 24° | 30 | 1 | 1
262504 | 7401223 | Vega 3000 840 24° | 30 | 1 | 1
262505 | 7437256 | Vega 3000 830 36° | 30 | 1 | 1
262506 | 7401224 | Vega 3000 840 36° | 30 | 1 | 1
262507 | 7437257 | Vega 3000 830 54° | 30 | 1 | 1
262509 | 7401225 | Vega 3000 840 54° | 30 | 1 | 1
262528 | 7400603 | Vega 4500 830 24° | 46 | 1 | 1
262529 | 0 | Vega 4500 830 24° TD* | 46 | 1 | 1
262530 | 7401226 | Vega 4500 840 24° | 46 | 1 | 1
262531 | 0 | Vega 4500 840 24° TD* | 46 | 1 | 1
262532 | 7400634 | Vega 4500 830 36° | 46 | 1 | 1
262533 | 0 | Vega 4500 830 36° TD* | 46 | 1 | 1
262534 | 7401227 | Vega 4500 840 36° | 46 | 1 | 1
262535 | 0 | Vega 4500 840 36° TD* | 46 | 1 | 1
262536 | 7400635 | Vega 4500 830 54° | 46 | 1 | 1
262538 | 7401228 | Vega 4500 840 54° | 46 | 1 | 1
262540 | 0 | Vega 4500 830 54° TD* | 46 | 1 | 1
262542 | 0 | Vega 4500 840 54° TD* | 46 | 1 | 1
281301 | 7464300 | Nemo 3 LED 1100 830 | 10 | 1 | 1
281303 | 7464301 | Nemo 3 LED 1100 840 | 10 | 1 | 1
281321 | 7464302 | Nemo 3 LED 1100 830 TD * | 10 | 1 | 1
281323 | 7464303 | Nemo 3 LED 1100 840 TD * | 10 | 1 | 1
281401 | 7468493 | Nemo 4 LED 1100 830 | 10 | 1 | 1
281403 | 7464298 | Nemo 4 LED 1100 840 | 10 | 1 | 1
281421 | 7468494 | Nemo 4 LED 1100 830 TD * | 10 | 1 | 1
281423 | 7464299 | Nemo 4 LED 1100 840 TD * | 10 | 1 | 1
281501 | 74 67972 | Nemo 5 LED 1100 830 | 10 | 1 | 1
281503 | 7467973 | Nemo 5 LED 1100 840 | 10 | 1 | 1
281513 | 74 67974 | Nemo 5 LED 2000 830 | 15 | 1 | 1
281515 | 7467975 | Nemo 5 LED 2000 840 | 15 | 1 | 1
281521 | 74 67976 | Nemo 5 LED 1100 830 TD * | 10 | 1 | 1
281523 | 7464285 | Nemo 5 LED 1100 840 TD * | 10 | 1 | 1
281525 | 74 67953 | Nemo 5 LED 2000 830 TD * | 15 | 1 | 1
281526 | 7464286 | Nemo 5 LED 2000 840 TD * | 15 | 1 | 1
281601 | 7464287 | Nemo 6 LED 1100 830 | 10 | 1 | 1
281603 | 7464288 | Nemo 6 LED 1100 840 | 10 | 1 | 1
281613 | 7464293 | Nemo 6 LED 2000 830 | 15 | 1 | 1
281615 | 7464295 | Nemo 6 LED 2000 840 | 15 | 1 | 1
281621 | 7464289 | Nemo 6 LED 1100 830 TD * | 10 | 1 | 1
281623 | 7464291 | Nemo 6 LED 1100 840 TD * | 10 | 1 | 1
281625 | 7464296 | Nemo 6 LED 2000 830 TD * | 15 | 1 | 1
281627 | 7464297 | Nemo 6 LED 2000 840 TD * | 15 | 1 | 1
281701 | 7467956 | Nemo 7 LED 1100 830 Frost | 12 | 1 | 1
281703 | 7467955 | Nemo 7 LED 1100 830 Blank | 12 | 1 | 1
281705 | 7467958 | Nemo 7 LED 1100 840 Frost | 12 | 1 | 1
281707 | 7467957 | Nemo 7 LED 1100 840 Blank | 12 | 1 | 1
281709 | 7467960 | Nemo 7 LED 2000 830 Frost | 20 | 1 | 1
281711 | 7464166 | Nemo 7 LED 2000 830 Blank | 20 | 1 | 1
281713 | 7467962 | Nemo 7 LED 2000 840 Frost | 20 | 1 | 1
281715 | 7467961 | Nemo 7 LED 2000 840 Blank | 20 | 1 | 1
281717 | 7467964 | Nemo 7 LED 1100 830 TD * Frost | 12 | 1 | 1
281719 | 7464275 | Nemo 7 LED 1100 830 TD * Blank | 12 | 1 | 1
281721 | 7467966 | Nemo 7 LED 1100 840 TD * Frost | 12 | 1 | 1
281723 | 7467965 | Nemo 7 LED 1100 840 TD * Blank | 12 | 1 | 1
281725 | 7467968 | Nemo 7 LED 2000 830 TD * Frost | 20 | 1 | 1
281727 | 7467967 | Nemo 7 LED 2000 830 TD * Blank | 20 | 1 | 1
281729 | 7467970 | Nemo 7 LED 2000 840 TD * Frost | 20 | 1 | 1
281731 | 7467969 | Nemo 7 LED 2000 840 TD * Blank | 20 | 1 | 1
281733 | 7467971 | Nemo 7 LED 3000 830 Frost | 29 | 1 | 1
281735 | 7464244 | Nemo 7 LED 3000 830 Blank | 29 | 1 | 1
281737 | 7467981 | Nemo 7 LED 3000 840 Frost | 29 | 1 | 1
281738 | 7464245 | Nemo 7 LED 3000 840 Blank | 29 | 1 | 1
281739 | 7467991 | Nemo 7 LED 3000 830 TD * Frost | 29 | 1 | 1
281740 | 7464277 | Nemo 7 LED 3000 830 TD * Blank | 29 | 1 | 1
281741 | 7467997 | Nemo 7 LED 3000 840 TD * Frost | 29 | 1 | 1
281742 | 7464279 | Nemo 7 LED 3000 840 TD * Blank | 29 | 1 | 1
281744 | 7464281 | Nemo 7 LED 5000 830 ** Frost | 48 | 1 | 1
281745 | 7474942 | Nemo 7 LED 5000 840 Frost | 48 | 1 | 1
281746 | 7464248 | Nemo 7 LED 5000 830 ** Blank | 48 | 1 | 1
281748 | 7464274 | Nemo 7 LED 5000 840 Blank | 48 | 1 | 1
281750 | 7464280 | Nemo 7 LED 5000 830 TD ** Frost | 48 | 1 | 1
281751 | 7474943 | Nemo 7 LED 5000 830 TD ** Blank | 48 | 1 | 1
281752 | 7474944 | Nemo 7 LED 5000 840 TD ** Frost | 48 | 1 | 1
281753 | 7474945 | Nemo 7 LED 5000 840 TD ** Blank | 48 | 1 | 1
281801 | 7402167 | Neptun 2000 830 Vit | 19 | 1 | 1
281803 | 7402168 | Neptun 2000 840 Vit | 19 | 1 | 1
281805 | 7402169 | Neptun 4000 830 Vit | 42 | 1 | 1
281807 | 7402170 | Neptun 4000 840 Vit | 42 | 1 | 1
281809 | 7402171 | Neptun 2000 830 TD * Vit | 19 | 1 | 1
281811 | 7402172 | Neptun 2000 840 TD * Vit | 19 | 1 | 1
281813 | 7402173 | Neptun 4000 830 TD * Vit | 42 | 1 | 1
281815 | 7402174 | Neptun 4000 840 TD * Vit | 42 | 1 | 1
281831 | 7474322 | Neptun 2000 830 Svart | 19 | 1 | 1
281833 | 7474323 | Neptun 2000 840 Svart | 19 | 1 | 1
281835 | 7474324 | Neptun 4000 830 Svart | 42 | 1 | 1
281837 | 7474325 | Neptun 4000 840 Svart | 42 | 1 | 1
281839 | 7474326 | Neptun 2000 830 TD * Svart | 19 | 1 | 1
281841 | 7474327 | Neptun 2000 840 TD * Svart | 19 | 1 | 1
281843 | 7474328 | Neptun 4000 830 TD * Svart | 42 | 1 | 1
281845 | 7474329 | Neptun 4000 840 TD * Svart | 42 | 1 | 1
281933 | 7474930 | Nemo 9 LED 3000 830 | 26 | 1 | 1
281937 | 7474931 | Nemo 9 LED 3000 840 | 26 | 1 | 1
281939 | 7474932 | Nemo 9 LED 3000 830 TDC* | 26 | 1 | 1
281941 | 7474933 | Nemo 9 LED 3000 840 TDC* | 26 | 1 | 1
281944 | 7474934 | Nemo 9 LED 5000 830 | 46 | 1 | 1
281945 | 7474935 | Nemo 9 LED 5000 840 | 46 | 1 | 1
281950 | 7474936 | Nemo 9 LED 5000 830 TDC* | 46 | 1 | 1
281952 | 7474937 | Nemo 9 LED 5000 840 TDC* | 46 | 1 | 1
286101 | 7468491 | Alt LED 3000 830 | 32 | 1 | 1
286102 | 0 | Alt LED 3000 840 | 32 | 1 | 1
286103 | 7468492 | Alt LED 3000 TD * 830 | 32 | 1 | 1
286104 | 0 | Alt LED 3000 TD * 840 | 32 | 1 | 1
286105 | 7468490 | Alt LED 2000 830 | 21 | 1 | 1
286106 | 0 | Alt LED 2000 840 | 21 | 1 | 1
286107 | 7464282 | Alt LED 2000 TD * 830 | 21 | 1 | 1
286109 | 0 | Alt LED 2000 TD * 840 | 21 | 1 | 1
286201 | 7466843 | Alt Mini LED 1100 830 | 12 | 1 | 1
286202 | 7466844 | Alt Mini LED 1100 840 | 12 | 1 | 1
286203 | 7466845 | Alt Mini LED 1100 TD * 830 | 12 | 1 | 1
286204 | 7466846 | Alt Mini LED 1100 TD * 840 | 12 | 1 | 1
287731 | 7474922 | Cedem LED 3000 830 | 25 | 1 | 1
287733 | 7474923 | Cedem LED 3000 840 | 25 | 1 | 1
287735 | 7474924 | Cedem LED 3000 830 TDC * | 25 | 1 | 1
287737 | 7474925 | Cedem LED 3000 840 TDC * | 25 | 1 | 1
287761 | 7474926 | Cedem LED 6000 830 | 55 | 1 | 1
287763 | 7474927 | Cedem LED 6000 840 | 55 | 1 | 1
287765 | 7474928 | Cedem LED 6000 830 TDC * | 55 | 1 | 1
287767 | 7474929 | Cedem LED 6000 840 TDC * | 55 | 1 | 1
289201 | 7466833 | Zurf LED 1100 830 | 14 | 1 | 1
289203 | 7466834 | Zurf LED 1100 840 | 14 | 1 | 1
289205 | 7466835 | Zurf LED 2000 830 | 20 | 1 | 1
289207 | 7466836 | Zurf LED 2000 840 | 20 | 1 | 1
289209 | 7466826 | Zurf LED 1100 830 TD * | 14 | 1 | 1
289211 | 7466827 | Zurf LED 1100 840 TD * | 14 | 1 | 1
289213 | 7466828 | Zurf LED 2000 830 TD * | 20 | 1 | 1
289215 | 7466829 | Zurf LED 2000 840 TD * | 20 | 1 | 1
315120 | 7503177 | Espresso LED 2000 830 Small | 17 | 1 | 1
315124 | 7503178 | Espresso LED 2000 840 Small | 17 | 1 | 1
315128 | 7503179 | Espresso LED 2000 830 TD Small | 17 | 1 | 1
315132 | 7503180 | Espresso LED 2000 840 TD Small | 17 | 1 | 1
315136 | 7503181 | Espresso LED 2000 830 Medium | 17 | 1 | 1
315140 | 7503182 | Espresso LED 2000 840 Medium | 17 | 1 | 1
315144 | 7503183 | Espresso LED 2000 830 TD Medium | 17 | 1 | 1
315148 | 7503184 | Espresso LED 2000 840 TD Medium | 17 | 1 | 1
315152 | 7503185 | Espresso LED 2000 830 Large | 17 | 1 | 1
315156 | 7503186 | Espresso LED 2000 840 Large | 17 | 1 | 1
315160 | 7503187 | Espresso LED 2000 830 TD Large | 17 | 1 | 1
315164 | 7503188 | Espresso LED 2000 840 TD Large | 17 | 1 | 1
452803 | 7218895 | ID 40 7000 S 840 | 45 | 1 | 1
452807 | 7218900 | ID 40 7000 M 840 | 45 | 1 | 1
452811 | 7218906 | ID 40 7000 B 840 | 45 | 1 | 1
452815 | 7218911 | ID 40 9000 S 840 | 57 | 1 | 1
452819 | 7218921 | ID 40 9000 M 840 | 57 | 1 | 1
452823 | 7218931 | ID 40 9000 B 840 | 57 | 1 | 1
452827 | 7218897 | ID 40 7000 S 840 TDC | 45 | 1 | 1
452831 | 7218903 | ID 40 7000 M 840 TDC | 45 | 1 | 1
452835 | 7218909 | ID 40 7000 B 840 TDC | 45 | 1 | 1
452839 | 7218916 | ID 40 9000 S 840 TDC | 57 | 1 | 1
452843 | 7218926 | ID 40 9000 M 840 TDC | 57 | 1 | 1
452847 | 7218936 | ID 40 9000 B 840 TDC | 57 | 1 | 1
452851 | 7218905 | ID 40 5000 B 840 | 32 | 1 | 1
452855 | 7218899 | ID 40 5000 M 840 | 32 | 1 | 1
452859 | 7218908 | ID 40 5000 B 840 TDC | 32 | 1 | 1
452863 | 7218902 | ID 40 5000 M 840 TDC | 32 | 1 | 1
452882 | 7218912 | ID 40 11000 S 840 | 72 | 1 | 1
452885 | 7218917 | ID 40 11000 S 840 TDC | 72 | 1 | 1
452888 | 7218922 | ID 40 11000 M 840 | 72 | 1 | 1
452891 | 7218927 | ID 40 11000 M 840 TDC | 72 | 1 | 1
452894 | 7218932 | ID 40 11000 B 840 | 72 | 1 | 1
452897 | 7218937 | ID 40 11000 B 840 TDC | 72 | 1 | 1
452922 | 7218896 | ID 40 14000 S 840 | 89 | 1 | 1
452925 | 7218898 | ID 40 14000 S 840 TDC | 89 | 1 | 1
452928 | 7218901 | ID 40 14000 M 840 | 89 | 1 | 1
452931 | 7218904 | ID 40 14000 M 840 TDC | 89 | 1 | 1
452934 | 7218907 | ID 40 14000 B 840 | 89 | 1 | 1
452937 | 7218910 | ID 40 14000 B 840 TDC | 89 | 1 | 1
452942 | 7218915 | ID 40 21000 S 840 | 136 | 1 | 1
452945 | 7218920 | ID 40 21000 S 840 TDC | 136 | 1 | 1
452948 | 7218925 | ID 40 21000 M 840 | 136 | 1 | 1
452951 | 7218930 | ID 40 21000 M 840 TDC | 136 | 1 | 1
452954 | 7218935 | ID 40 21000 B 840 | 136 | 1 | 1
452957 | 7218940 | ID 40 21000 B 840 TDC | 136 | 1 | 1
452961 | 7218913 | ID 40 15000 S 840 | 93 | 1 | 1
452964 | 7218918 | ID 40 15000 S 840 TDC | 93 | 1 | 1
452968 | 7218923 | ID 40 15000 M 840 | 93 | 1 | 1
452971 | 7218928 | ID 40 15000 M 840 TDC | 93 | 1 | 1
452975 | 7218933 | ID 40 15000 B 840 | 93 | 1 | 1
452978 | 7218938 | ID 40 15000 B 840 TDC | 93 | 1 | 1
452982 | 7218924 | ID 40 18000 M 840 | 113 | 1 | 1
452985 | 7218929 | ID 40 18000 M 840 TDC | 113 | 1 | 1
452987 | 7218914 | ID 40 18000 S 840 | 113 | 1 | 1
452990 | 7218919 | ID 40 18000 S 840 TDC | 113 | 1 | 1
452995 | 7218934 | ID 40 18000 B 840 | 113 | 1 | 1
452998 | 7218939 | ID 40 18000 B 840 TDC | 113 | 1 | 1
452301 | 7211343 | ID 40 LED 7000 S 830 | 45 | 1 | 1
452303 | 7211346 | ID 40 LED 7000 S 840 | 45 | 1 | 1
452305 | 7211342 | ID 40 LED 7000 M 830 | 45 | 1 | 1
452307 | 7211345 | ID 40 LED 7000 M 840 | 45 | 1 | 1
452309 | 7211341 | ID 40 LED 7000 B 830 | 45 | 1 | 1
452311 | 7211344 | ID 40 LED 7000 B 840 | 45 | 1 | 1
452313 | 7211349 | ID 40 LED 9000 S 830 | 57 | 1 | 1
452315 | 7211352 | ID 40 LED 9000 S 840 | 57 | 1 | 1
452317 | 7211348 | ID 40 LED 9000 M 830 | 57 | 1 | 1
452319 | 7211351 | ID 40 LED 9000 M 840 | 57 | 1 | 1
452321 | 7211347 | ID 40 LED 9000 B 830 | 57 | 1 | 1
452323 | 7211350 | ID 40 LED 9000 B 840 | 57 | 1 | 1
452701 | 7251800 | ID 65 LED 5000 830 | 35 | 1 | 1
452701-S | 7213337 | ID 65 LED 5000 Sensor 830 | 35 | 1 | 1
452703 | 7251801 | ID 65 LED 5000 840 | 35 | 1 | 1
452703-S | 7213338 | ID 65 LED 5000 Sensor 840 | 35 | 1 | 1
452705 | 7251802 | ID 65 LED 5000 TDC * 830 | 35 | 1 | 1
452705-S | 7213341 | ID 65 LED 5000 Sensor TDC* 830 | 35 | 1 | 1
452707 | 7251803 | ID 65 LED 5000 TDC * 840 | 35 | 1 | 1
452707-S | 7213342 | ID 65 LED 5000 Sensor TDC* 840 | 35 | 1 | 1
452713 | 7213329 | ID 65 LED 7000 830 | 52 | 1 | 1
452715 | 7213330 | ID 65 LED 7000 840 | 52 | 1 | 1
452717 | 7213331 | ID 65 LED 7000 TDC * 830 | 52 | 1 | 1
452719 | 7213332 | ID 65 LED 7000 TDC * 840 | 52 | 1 | 1
452721 | 7213333 | ID 65 LED 7000 Sensor 830 | 52 | 1 | 1
452723 | 7213334 | ID 65 LED 7000 Sensor 840 | 52 | 1 | 1
452725 | 7213335 | ID 65 LED 7000 Sensor TDC* 830 | 52 | 1 | 1
452727 | 7213336 | ID 65 LED 7000 Sensor TDC* 840 | 52 | 1 | 1
452731 | 7214665 | ID 65 LED 10000 830 | 69 | 1 | 1
452732 | 7214666 | ID 65 LED 10000 840 | 69 | 1 | 1
452735 | 7214667 | ID 65 LED 10000 TDC* 830 | 69 | 1 | 1
452737 | 7214668 | ID 65 LED 10000 TDC* 840 | 69 | 1 | 1
452741 | 7216256 | ID 65 LED 12000 830 | 89 | 1 | 1
452743 | 7216257 | ID 65 LED 12000 840 | 89 | 1 | 1
452745 | 7216258 | ID 65 LED 12000 TDC* 830 | 89 | 1 | 1
452747 | 7216259 | ID 65 LED 12000 TDC* 840 | 89 | 1 | 1
452751 | 7215075 | ID 65 LED GRP 8000 830 | 48 | 1 | 1
452753 | 7215076 | ID 65 LED GRP 8000 TDC * 830 | 48 | 1 | 1
452755 | 7215077 | ID 65 LED GRP 8000 840 | 48 | 1 | 1
452757 | 7215078 | ID 65 LED GRP 8000 TDC * 840 | 48 | 1 | 1
452761 | 7215071 | ID 65 LED GRP 5000 830 | 31 | 1 | 1
452763 | 7215072 | ID 65 LED GRP 5000 TDC * 830 | 31 | 1 | 1
452765 | 7215073 | ID 65 LED GRP 5000 840 | 31 | 1 | 1
452767 | 7215074 | ID 65 LED GRP 5000 TDC * 840 | 31 | 1 | 1
452771 | 7215699 | ID 66 PC 8000 830 | 53 | 1 | 1
452773 | 7215714 | ID 66 PC 8000 840 | 53 | 1 | 1
452775 | 7215715 | ID 66 PC 6500 830 | 43 | 1 | 1
452777 | 7215716 | ID 66 PC 6500 840 | 43 | 1 | 1
452779 | 7215717 | ID 66 PC 5000 830 | 31 | 1 | 1
452781 | 7215718 | ID 66 PC 5000 840 | 31 | 1 | 1
452783 | 7215719 | ID 66 PC IND 8000 830 | 53 | 1 | 1
452785 | 7215728 | ID 66 PC IND 8000 840 | 53 | 1 | 1
452787 | 7215729 | ID 66 PC IND 6500 830 | 43 | 1 | 1
452789 | 7215739 | ID 66 PC IND 6500 840 | 43 | 1 | 1
452791 | 7215740 | ID 66 PC IND 5000 830 | 31 | 1 | 1
452793 | 7215767 | ID 66 PC IND 5000 840 | 31 | 1 | 1
453401 | 7254100 | Humid LED 4600 830 | 40 | 1 | 1
453402 | 7254108 | Humid LED 4600 Sensor 830 | 40 | 1 | 1
453403 | 7254101 | Humid LED 4600 840 | 40 | 1 | 1
453404 | 7254109 | Humid LED 4600 Sensor 840 | 40 | 1 | 1
453405 | 7254102 | Humid LED 4600 TDC* 830 | 40 | 1 | 1
453406 | 7254103 | Humid LED 4600 TDC* 840 | 40 | 1 | 1
453407 | 7213281 | Humid LED 4600 Sensor TDC* 830 | 40 | 1 | 1
453408 | 7254104 | Humid LED 2300 830 | 20 | 1 | 1
453409 | 7213282 | Humid LED 4600 Sensor TDC* 840 | 40 | 1 | 1
453410 | 7254105 | Humid LED 2300 840 | 20 | 1 | 1
453412 | 7254106 | Humid LED 2300 TDC* 830 | 20 | 1 | 1
453414 | 7254107 | Humid LED 2300 TDC* 840 | 20 | 1 | 1
453415 | 7213272 | Humid LED 2300 Sensor TDC* 840 | 20 | 1 | 1
453416 | 7211339 | Humid LED 2300 Sensor 830 | 20 | 1 | 1
453418 | 7211340 | Humid LED 2300 Sensor 840 | 20 | 1 | 1
453419 | 7213271 | Humid LED 2300 Sensor TDC* 830 | 20 | 1 | 1
453422 | 7212685 | Humid LED 4000 830 | 34 | 1 | 1
453422-Nöd | 7215606 | Humid LED 4000 Nöd 830 | 34 | 1 | 1
453424 | 7212686 | Humid LED 4000 Sensor 830 | 34 | 1 | 1
453426 | 7212687 | Humid LED 4000 840 | 34 | 1 | 1
453426-Nöd | 7215607 | Humid LED 4000 Nöd 840 | 34 | 1 | 1
453428 | 7212688 | Humid LED 4000 Sensor 840 | 34 | 1 | 1
453430 | 7213273 | Humid LED 4000 TDC* 830 | 34 | 1 | 1
453432 | 7213278 | Humid LED 4000 Sensor TDC* 830 | 34 | 1 | 1
453434 | 7213279 | Humid LED 4000 TDC* 840 | 34 | 1 | 1
453436 | 7213280 | Humid LED 4000 Sensor TDC* 840 | 34 | 1 | 1
453501 | 7212689 | Humid LED 6000 830 | 49 | 1 | 1
453503 | 7212690 | Humid LED 6000 Sensor 830 | 49 | 1 | 1
453505 | 7212691 | Humid LED 6000 840 | 49 | 1 | 1
453507 | 7212692 | Humid LED 6000 Sensor 840 | 49 | 1 | 1
453509 | 7213283 | Humid LED 6000 TDC* 830 | 49 | 1 | 1
453511 | 7213288 | Humid LED 6000 Sensor TDC* 830 | 49 | 1 | 1
453513 | 7213289 | Humid LED 6000 TDC* 840 | 49 | 1 | 1
453515 | 7213290 | Humid LED 6000 Sensor TDC* 840 | 49 | 1 | 1
453521 | 7212693 | Humid LED 8500 Frost 830 | 58 | 1 | 1
453525 | 7213270 | Humid LED 8500 Frost 840 | 58 | 1 | 1
453529 | 7213291 | Humid LED 8500 Frost TDC* 830 | 58 | 1 | 1
453533 | 7213292 | Humid LED 8500 Frost TDC* 840 | 58 | 1 | 1
152325 | 7024612 | Olympic 12000 830 TDC | 77 | 1 | 1
152321 | 7024608 | Olympic 12000 830 | 77 | 1 | 1
152327 | 7024613 | Olympic 12000 840 TDC | 77 | 1 | 1
152323 | 7024609 | Olympic 12000 840 | 77 | 1 | 1
152333 | 7024614 | Olympic 22000 830 TDC | 157 | 1 | 1
152329 | 7024610 | Olympic 22000 830 | 157 | 1 | 1
152335 | 7024615 | Olympic 22000 840 TDC | 157 | 1 | 1
152331 | 7024611 | Olympic 22000 840 | 157 | 1 | 1
152343 |  | Olympic 24000 840 TDC | 157 | 1 | 1
170300 | 7217863 | ID 23 7000 830 | 50 | 1 | 1
170302 | 7217864 | ID 23 7000 840 | 50 | 1 | 1
170304 | 7217865 | ID 23 7000 830 TDC | 50 | 1 | 1
170306 | 7217866 | ID 23 7000 840 TDC | 50 | 1 | 1
170308 | 7217867 | ID 23 9000 830 | 63 | 1 | 1
170310 | 7217868 | ID 23 9000 840 | 63 | 1 | 1
170312 | 7217869 | ID 23 9000 830 TDC | 63 | 1 | 1
170314 | 7217870 | ID 23 9000 840 TDC | 63 | 1 | 1
170316 | 7217871 | ID 23 12000 830 | 85 | 1 | 1
170318 | 7217872 | ID 23 12000 840 | 85 | 1 | 1
170320 | 7217873 | ID 23 12000 830 TDC | 85 | 1 | 1
170322 | 7217874 | ID 23 12000 840 TDC | 85 | 1 | 1
455000 | 7503276 | Theta 1100 830 | 11 | 1 | 1
455002 | 7503277 | Theta 1100 840 | 11 | 1 | 1
455004 | 7503278 | Theta 1100 830 TD | 11 | 1 | 1
455006 | 7503279 | Theta 1100 840 TD | 11 | 1 | 1
455008 | 7503280 | Theta 2000 830 | 18 | 1 | 1
455010 | 7503281 | Theta 2000 840 | 18 | 1 | 1
455012 | 7503282 | Theta 2000 830 TD | 18 | 1 | 1
455014 | 7503283 | Theta 2000 840 TD | 18 | 1 | 1
469071 | 7503128 | Dekor LED 2700 830 Frostad | 21 | 1 | 1
469073 | 7503129 | Dekor LED 2700 830 TD Frostad | 21 | 1 | 1
469075 | 7503130 | Dekor LED 2700 840 Frostad | 21 | 1 | 1
469077 | 7503131 | Dekor LED 2700 840 TD Frostad | 21 | 1 | 1
469079 | 7503132 | Dekor LED 4000 830 Frostad | 34 | 1 | 1
469081 | 7503134 | Dekor LED 4000 830 TD Frostad | 34 | 1 | 1
469083 | 7503135 | Dekor LED 4000 840 Frostad | 34 | 1 | 1
469085 | 7503136 | Dekor LED 4000 840 TD Frostad | 34 | 1 | 1
469087 | 7503137 | Dekor LED 2700 830 Alu | 21 | 1 | 1
469089 | 7503138 | Dekor LED 2700 830 TD Alu | 21 | 1 | 1
469091 | 7503139 | Dekor LED 2700 840 Alu | 21 | 1 | 1
469093 | 7503140 | Dekor LED 2700 840 TD Alu | 21 | 1 | 1
469095 | 7503141 | Dekor LED 4000 830 Alu | 34 | 1 | 1
469097 | 7503142 | Dekor LED 4000 830 TD Alu | 34 | 1 | 1
469099 | 7503143 | Dekor LED 4000 840 Alu | 34 | 1 | 1
469101 | 7503144 | Dekor LED 4000 840 TD Alu | 34 | 1 | 1
554001 | 7503496 | DeciLED 3000 830 | 39 | 1 | 1
554002 | 0 | DeciLED 3000 840 | 39 | 1 | 1
554004 | 7503497 | DeciLED 5200 830 | 71 | 1 | 1
554005 | 0 | DeciLED 5200 840 | 71 | 1 | 1
554008 | 7503498 | DeciLED 3000 830 Eco | 39 | 1 | 1
554012 | 7503499 | DeciLED 5200 830 Eco | 71 | 1 | 1
555001 | 7018634 | Pi 600 830 TDC* | 37 | 1 | 1
555005 | 7018636 | Pi 600 840 TDC* | 37 | 1 | 1
555011 | 7018637 | Pi 1080 830 TDC* | 77 | 1 | 1
555015 | 7018638 | Pi 1080 840 TDC* | 77 | 1 | 1
555031 | 7018887 | InPi 600 830 TDC * | 37 | 1 | 1
555035 | 7018888 | InPi 600 840 TDC * | 37 | 1 | 1
660260 | 7213546 | Inox LED 5000 830 | 44 | 1 | 1
660262 | 7213547 | Inox LED 5000 840 | 44 | 1 | 1
660264 | 7213548 | Inox LED 5000 830 TDC * | 44 | 1 | 1
660266 | 7213549 | Inox LED 5000 840 TDC * | 44 | 1 | 1
660270 | 7215860 | Inox LED 7000 830 | 61 | 1 | 1
660272 | 7215861 | Inox LED 7000 840 | 61 | 1 | 1
660274 | 7215862 | Inox LED 7000 830 TDC * | 61 | 1 | 1
660276 | 7215863 | Inox LED 7000 840 TDC * | 61 | 1 | 1
715530 | 7703567 | VG 5 LED 830 | 29 | 1 | 1
715534 | 7703568 | VG 5 LED 840 | 29 | 1 | 1
717201 | 7703561 | Robust II Cross 1000 830 | 18 | 1 | 1
717202 | 7703565 | Robust II Cross 1000 830 Dali | 18 | 1 | 1
717205 | 7703562 | Robust II Cross 1000 840 | 18 | 1 | 1
717206 | 7703566 | Robust II Cross 1000 840 Dali | 18 | 1 | 1
718105 | 7704295 | Elena 830 | 5.8 | 1 | 1
721501 | 7703106 | Timbal Wall D 2000 830 | 22 | 1 | 1
721505 | 7703107 | Timbal Wall D 2000 840 | 22 | 1 | 1
721507 | 7703108 | Timbal Wall D 3000 830 | 33 | 1 | 1
721509 | 7703109 | Timbal Wall D 3000 840 | 33 | 1 | 1
721511 | 7703206 | Timbal S 2000 830 | 22 | 1 | 1
721513 | 7703207 | Timbal S 2000 840 | 22 | 1 | 1
721515 | 7703208 | Timbal S 3000 830 | 33 | 1 | 1
721517 | 7703209 | Timbal S 3000 840 | 33 | 1 | 1
721519 | 7703210 | Timbal P 2000 830 | 22 | 1 | 1
721521 | 7703211 | Timbal P 2000 840 | 22 | 1 | 1
721523 | 7703212 | Timbal P 3000 830 | 33 | 1 | 1
721525 | 7703213 | Timbal P 3000 840 | 33 | 1 | 1
721527 | 7703214 | Timbal R 2000 830 | 22 | 1 | 1
721529 | 7703215 | Timbal R 2000 840 | 22 | 1 | 1
721531 | 7703216 | Timbal R 3000 830 | 33 | 1 | 1
721533 | 7703217 | Timbal R 3000 840 | 33 | 1 | 1
736112 | 7702235 | Arte Grid LED 1000 830 | 10 | 1 | 1
736114 | 0 | Arte Grid LED 1000 840 | 10 | 1 | 1
736116 | 7702237 | Arte Stripe LED 1000 830 | 10 | 1 | 1
736117 | 0 | Arte Stripe LED 1000 840 | 10 | 1 | 1
736120 | 7702233 | Arte Cover LED 1000 830 | 10 | 1 | 1
736122 | 0 | Arte Cover LED 1000 840 | 10 | 1 | 1
755580 | 7755580 | VG 10 LED 3000 K | 31 | 1 | 1
755582 | 7755582 | VG 10 LED 4000 K | 31 | 1 | 1
757135 | 7703569 | Sistema LED 4000 SY 730 | 35 | 1 | 1
757136 | 7703571 | Sistema LED 4000 AS 730 | 35 | 1 | 1
757138 | 7703570 | Sistema LED 4000 SY 740 | 35 | 1 | 1
757139 | 7703572 | Sistema LED 4000 AS 740 | 35 | 1 | 1
757141 | 7703573 | Sistema LED 4000 SY 730 | 35 | 1 | 1
757142 | 7703575 | Sistema LED 4000 AS 730 | 35 | 1 | 1
757144 | 7703574 | Sistema LED 4000 SY 740 | 35 | 1 | 1
757145 | 7703576 | Sistema LED 4000 AS 740 | 35 | 1 | 1
757147 | 7703577 | Sistema LED 4000 SY 730 | 35 | 1 | 1
757148 | 7703579 | Sistema LED 4000 AS 730 | 35 | 1 | 1
757150 | 7703578 | Sistema LED 4000 SY 740 | 35 | 1 | 1
757151 | 7703580 | Sistema LED 4000 AS 740 | 35 | 1 | 1
758160 | 7769753 | Gemini Pro 4000 AS | 28 | 1 | 1
758162 | 7769763 | Gemini Pro 7000 AS | 52 | 1 | 1
758164 | 7769764 | Gemini Pro 10000 AS | 76 | 1 | 1
758166 | 7770265 | Gemini Pro 14000 AS | 97 | 1 | 1
758168 | 7769765 | Gemini Pro 4000 ST | 28 | 1 | 1
758170 | 7769767 | Gemini Pro 7000 ST | 52 | 1 | 1
758172 | 7769783 | Gemini Pro 10000 ST | 76 | 1 | 1
758166 | 7770266 | Gemini Pro 14000 ST | 97 | 1 | 1
758512 | 7769735 | Gemini Max Pro 17000 AS | 107 | 1 | 1
758515 | 7769751 | Gemini Max Pro 33000 AS | 196 | 1 | 1
758541 | 7218858 | Hyper Pro 14000 M 840 90° | 85 | 1 | 1
758543 | 7218859 | Hyper Pro 20000 M 840 90° | 134 | 1 | 1
758546 | 7218860 | Hyper Pro 14000 S 840 60° | 85 | 1 | 1
758548 | 7218861 | Hyper Pro 20000 S 840 60° | 134 | 1 | 1
758730 | 7769784 | Vento 4000 ST | 28 | 1 | 1
758732 | 7769807 | Vento 7000 ST | 52 | 1 | 1
758734 | 7769825 | Vento 10000 ST | 76 | 1 | 1
758740 | 7769829 | Vento 4000 AS | 28 | 1 | 1
758742 | 7769851 | Vento 7000 AS | 52 | 1 | 1
758744 | 7769853 | Vento 10000 AS | 76 | 1 | 1
758140 | 7762343 | Pixel LED 4000 AS | 35 | 1 | 1
758142 | 7762344 | Pixel LED 7000 AS | 70 | 1 | 1
758144 | 7762347 | Pixel LED 10000 AS | 105 | 1 | 1
758146 | 7762348 | Pixel LED 13000 AS | 140 | 1 | 1
758148 | 7762349 | Pixel LED 4000 ST | 35 | 1 | 1
758150 | 7762350 | Pixel LED 7000 ST | 67 | 1 | 1
758152 | 7762353 | Pixel LED 10000 ST | 101 | 1 | 1
758154 | 7762354 | Pixel LED 13000 ST | 135 | 1 | 1
758502 | 7764102 | Antares LED 17000 AS | 168 | 1 | 1
758505 | 7764103 | Antares LED 27000 AS | 269 | 1 | 1
758531 | 7214548 | Atom 12000 120° | 97 | 1 | 1
758532 | 7214669 | Atom 12000 120° Dali | 97 | 1 | 1
758533 | 7214549 | Atom 24000 120° | 194 | 1 | 1
758534 | 7214670 | Atom 24000 120° Dali | 194 | 1 | 1
758536 | 7214550 | Atom 12000 90° | 97 | 1 | 1
758537 | 7214671 | Atom 12000 90° Dali | 97 | 1 | 1
758538 | 7214551 | Atom 24000 90° | 194 | 1 | 1
758539 | 7214672 | Atom 24000 90° Dali | 194 | 1 | 1
758700 | 7764242 | Skyline 4000 ST | 32 | 1 | 1
758702 | 7764243 | Skyline 7000 ST | 64 | 1 | 1
758704 | 7764244 | Skyline 10000 ST | 96 | 1 | 1
758706 | 7764245 | Skyline 13000 ST | 128 | 1 | 1
758710 | 0 | Skyline 4000 AS | 32 | 1 | 1
758712 | 0 | Skyline 7000 AS | 64 | 1 | 1
758714 | 0 | Skyline 10000 AS | 96 | 1 | 1
758716 | 0 | Skyline 13000 AS | 128 | 1 | 1
759421 | 7748284 | Pollux Square LED 1500 830 | 15 | 1 | 1
759423 | 7748285 | Pollux Square LED 1500 840 | 15 | 1 | 1
759431 | 7748286 | Pollux Cone LED 1500 830 | 15 | 1 | 1
759433 | 7748287 | Pollux Cone LED 1500 840 | 15 | 1 | 1
759435 | 7748298 | Pollux Cone LED 2400 830 | 24 | 1 | 1
759437 | 7748299 | Pollux Cone LED 2400 840 | 24 | 1 | 1

## Blad2 (hidden)
Systemeffekter
[7 empty] | Id40 | Humid | classled
Ljuskälla | Drift | Antal | Effekt | Watt | System | Benämn
T5 HF 1x14W | HF | 1 | 14 | W | 18 | T5 | 7254105
T5 HF 1x21W | HF | 1 | 21 | W | 25 | T5 | 7254105
T5 HF 1x24W | HF | 1 | 24 | W | 28 | T5 | 7254105
T5 HF 1x28W | HF | 1 | 28 | W | 33 | T5 | 7254105
T5 HF 1x35W | HF | 1 | 35 | W | 40 | T5 | 7254105
T5 HF 1x39W | HF | 1 | 39 | W | 45 | T5 | 7254105
T5 HF 1x49W | HF | 1 | 49 | W | 56 | T5 | 7212687 |  |  |  | 7013755
T5 HF 1x54W | HF | 1 | 54 | W | 61 | T5 | 7212687
T5 HF 1x80W | HF | 1 | 80 | W | 88 | T5 | 7254101
T5 HF 2x14W | HF | 2 | 14 | W | 32 | T5 | 7254105
T5 HF 2x21W | HF | 2 | 21 | W | 46 | T5 | 7212687
T5 HF 2x24W | HF | 2 | 24 | W | 51 | T5 | 7212687
T5 HF 2x28W | HF | 2 | 28 | W | 62 | T5 |  |  |  | 7218895 | 7212687 | 7251801
T5 HF 2x35W | HF | 2 | 35 | W | 77 | T5 | 7218900
T5 HF 2x39W | HF | 2 | 39 | W | 83 | T5 | 7218900
T5 HF 3x49W | HF | 3 | 49 | W | 157 | T5 |  |  |  | 7218911 | 7212691 | 7017960 | 7213330
T5 HF 3x54W | HF | 3 | 54 | W | 162 | T5 | 7218921
T5 HF 2x80W | HF | 2 | 80 | W | 172 | T5 | 7218923
T5 HF 2x49W | HF | 2 | 49 | W | 108 | T5 |  |  |  | 7218911 | 7212691 | 7017960 | 7213330
T5 HF 2x54W | HF | 2 | 54 | W | 118 | T5 | 7218921
T5 HF 2x80W | HF | 2 | 80 | W | 172 | T5 | 7218923
T5 HF 3x14W | HF | 3 | 14 | W | 47 | T5 | 7018767
T5 HF 4x14W | HF | 4 | 14 | W | 62 | T5 | 7018767
T5 HF 4x80W | HF | 4 | 80 | W | 340 | T5 | 7218924
T8 Konv. 1x18W | Konv. | 1 | 18 | W | 28.98 | T8 | 7254105
T8 Konv. 1x36W | Konv. | 1 | 36 | W | 47.61 | T8 | 7212687
T8 Konv. 1x58W | Konv. | 1 | 58 | W | 73 | T8 | 7212687
T8 Konv. 2x18W | Konv. | 2 | 18 | W | 57.96 | T8 | 7254105
T8 Konv. 2x36W | Konv. | 2 | 36 | W | 96 | T8 | 7218895 |  |  |  | 7212687
T8 Konv. 2x58W | Konv. | 2 | 58 | W | 145 | T8 |  |  |  | 7218911 | 7212691 | 7017960 | 7213330
T8 Konv. 3x58W | Konv. | 3 | 58 | W | 203 | T8 | 7218923
T8 HF 1x18W | HF | 1 | 18 | W | 19 | T8 | 7254105
T8 HF 1x36W | HF | 1 | 36 | W | 37 | T8 | 7212687
T8 HF 1x58W | HF | 1 | 58 | W | 56 | T8 | 7212687
T8 HF 2x18W | HF | 2 | 18 | W | 37 | T8 | 7218911
T8 HF 2x36W | HF | 2 | 36 | W | 70 | T8 | 7218895
T8 HF 2x58W | HF | 2 | 58 | W | 110 | T8 | 7218911
T8 HF 3x58W | HF | 3 | 58 | W | 168 | T8 | 7218923
T8 HF 3x18W | HF | 3 | 18 | W | 54 | T8 | 7018767
T8 HF 4x18W | HF | 4 | 18 | W | 70 | T8 | 7018767
Kompaktlysrör Konv. 1x13W | Konv. | 1 | 13 | W | 18.9175 | Kompaktlysrör | 7467956
Kompaktlysrör Konv. 1x18W | Konv. | 1 | 18 | W | 25.3 | Kompaktlysrör | 7467956
Kompaktlysrör Konv. 1x26W | Konv. | 1 | 26 | W | 35.1325 | Kompaktlysrör | 7467960
Kompaktlysrör HF 1x13W | HF | 1 | 13 | W | 14 | Kompaktlysrör | 7467956
Kompaktlysrör HF 1x18W | HF | 1 | 18 | W | 18 | Kompaktlysrör | 7467956
Kompaktlysrör HF 1x26W | HF | 1 | 26 | W | 30 | Kompaktlysrör | 7467960
Kompaktlysrör HF 1x32W | HF | 1 | 32 | W | 35 | Kompaktlysrör | 7467960
Kompaktlysrör HF 1x42W | HF | 1 | 42 | W | 46 | Kompaktlysrör | 7467971
Kompaktlysrör HF 1x57W | HF | 1 | 57 | W | 62 | Kompaktlysrör | 7467991
Kompaktlysrör HF 2x13W | HF | 2 | 13 | W | 28 | Kompaktlysrör | 7467964
Kompaktlysrör HF 2x18W | HF | 2 | 18 | W | 38 | Kompaktlysrör | 7467960
Kompaktlysrör HF 2x26W | HF | 2 | 26 | W | 54 | Kompaktlysrör | 7467968
Kompaktlysrör HF 2x32W | HF | 2 | 32 | W | 70 | Kompaktlysrör | 7467971
Kompaktlysrör HF 2x42W | HF | 2 | 42 | W | 92 | Kompaktlysrör | 7467971
Kompaktlysrör HF 2x57W | HF | 2 | 57 | W | 121 | Kompaktlysrör | 7464281
Högtrycksnatrium 150w | Konv. | 1 | 150 | W | 166 | Högtrycksnatrium
Högtrycksnatrium 250w | Konv. | 1 | 250 | W | 276 | Högtrycksnatrium
Högtrycksnatrium 400w | Konv. | 1 | 400 | W | 430 | Högtrycksnatrium
Högtrycksnatrium 600w | Konv. | 1 | 600 | W | 650 | Högtrycksnatrium
Metallhalogen 70w | Konv. | 1 | 70 | W | 77 | Halogen